Пояснювальна записка

до проєкту рішення Київської міської ради

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Електроенергетична система - це складний технічний комплекс, що складається з підсистем, які пов'язані між собою безперервністю процесу виробництва, передачі та споживання електроенергії. При цьому надійність енергосистеми залежить від надійності окремих підсистем - генеруючих джерел, електричних мереж усіх рівнів напруги, засобів зв'язку, захисту, автоматики тощо.

ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» (далі – «ДТЕК КЕМ») здійснює розподіл електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності відповідно до постанови НКРЕКП №1411 від 13.11.2018 року.

Компанія виконує порівняння вимог до системи розподілу на п’ятирічну перспективу з можливостями системи на сьогоднішній день, з метою визначення «вузьких місць» та подальшого розвитку й підвищення надійності електричних мереж м. Києва. Це робиться для того, щоб усі зацікавлені сторони мали можливість побачити тенденції розвитку мережі та напрямок спрямування майбутніх інвестицій.

Електропостачання міста здійснюється мережами ДТЕК КЕМ:

| Найменування об’єкта | Од. вим. | Кількість | Зношеність окремого обладнання, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Підстанції 110; 35 кВ | од. | 64 | 43,75% |
| Розподільні пункти (РП) 10 кВ | од. | 249 | 30,92% |
| Трансформаторні підстанції 6-10/0,4 кВ | од. | 3808 | 23,98% |
| Кабельні лінії 110 кВ | км | 112,86 | 11,63% |
| Кабельні лінії 35 кВ | км | 254,67 | 77,79% |
| Кабельні лінії 10 кВ | км | 6268,74 | 18,56% |
| Кабельні лінії 0,4 кВ | км | 4869,76 | 20,95% |
| Усього КЛ 0,4-110 кВ | км | 11506,03 | 20,82% |
| Повітряні лінії 110 кВ (по трасі) | км | 197,22 | 45,47% |
| Повітряні лінії 35 кВ (по трасі) | км | 42,73 | 38,22% |
| Повітряні лінії 10 кВ | км | 64,30 | 39,70% |
| Повітряні лінії 0,4 кВ | км | 1120,80 | 8,73% |
| Усього ПЛ 0,4-110 кВ | км | 1425,05 | 16,10% |
| Усього ЛЕП 0,4-110 кВ | км | 12931,08 | 20,30% |

Одним із методів практичної реалізації державної політики у сфері енергозбереження, спрямованої на задоволення енергетичних виробничих і невиробничих потреб користувачів, є впровадження енергозберігаючих технологій, системної модернізації міської енергетичної інфраструктури, ефективного і ощадливого використання енергоресурсів, послідовна заміна фізично і морально застарілого обладнання у сфері житлово-комунального господарства.

2. Мета та шляхи її досягнення

Основною метою є визначення шляхів і напрямків розвитку електричних мереж та прийняття технічних рішень, які забезпечать на встановлену перспективу попит споживачів  на якісне та надійне енергопостачання, а саме:

- суттєвого покращення стану електричних мереж;

- зниження технічних та  понаднормативних втрат електроенергії;

- покращення якості та зменшення термінів ремонтно-відновлювальних робіт;

- удосконалення системи керування енергосистемою;

- впровадження прогресивних технічних засобів, систем та технологій енергозабезпечення.

Задля досягнення поставлених цілей в Компанії розроблений  План розвитку, який має комплексний характер.

План розвитку  передбачає виконання наступних організаційно-технічних заходів:

•	удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання у системі розподілу;

•	підвищення рівня якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх моніторингу;

•	зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії;

•	інтеграцію до системи розподілу розподіленої генерації, у т. ч. виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії;

•	розробку планів розвитку інфраструктури системи розподілу для забезпечення поточного та прогнозного навантаження (будівництво нових елементів, модернізація існуючих об’єктів, збільшення їх потужності тощо);

•	зменшення впливу на навколишнє природне середовище;

Проведення технічних заходів, що прийняті до реалізації узгоджені з основними напрямками розвитку єдиної енергосистеми та її станом містить необхідні прогнозні обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж м. Києва на період до 2027 року.

Так з метою розвитку системи електропостачання м. Києва та забезпечення її надійного функціонування планується  продовжити здійснювати реконструкцію та будівництво електричних мереж 0,4-110 кВ в таких основних  напрямках:

- Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська №1,2;

- Реконструкція ПЛ 110 кВ «Північна - Ірпінь» №3 та ПЛ 110 кВ «Біличі – Ірпінь» в частині заведення КЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ «Західна» в Святошинському р-ні м. Києва»;

- Реконструкція КЛ 35 кВ від існуючої КЛ 35 кВ «Бортничі-Осокорки» та КПЛ 35 кВ «Теличка-Осокорки» з заходами на ПС 110/35/10 кВ «Славутич»;

- Реконструкція з переведенням ЛЕП 35 кВ «Теличка - Осокорки» на клас напруги 110 кВ та включенням її в транзит 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-ДТЕЦ» в м. Києві;

- Реконструкція мереж 10 кВ мікрорайону «Осокорки» в м. Києві;

- Встановлення розвантажувальних ТП-10/0,4кВ з будівництвом/реконструк-цією КЛ;

- Реконструкція ПЛ 110 кВ ДТЕЦ-Княжичі, ДТЕЦ-Бровари із заміною проводу від ДТЕЦ до оп.46 в м. Києві;

- Електропостачання житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою м. Київ вул. Світла 3-Д у Дарницькому районі м. Києва, зокрема, реконструкція КЛ, яка пролягає через землі Дарницького лісопаркового господарства.

Реалізація цих проектів та  інших проектів дозволить забезпечити створення нових надійних електромереж між електропідстанціями Київського енерговузла та  забезпечить надійну схему електропостачання міста Києва

Передбачається, що реалізація даних заходів дозволить досягти таких цілей та результатів: забезпечить пропускну здатність електричних мереж згідно з потребами користувачів міста Києва, зниження технологічних витрат електроенергії в електричних мережах, забезпечить надійну, безпечну та ефективну експлуатацію електричних мереж.

Комплекс заходів з реконструкції обладнання електричних мереж насамперед направлений на модернізацію існуючого обладнання з використанням сучасних досягнень та передових технологій у сфері енергетики.

3. Загальна характеристика та основні положення рішення

Напрями та пріоритетні завдання визначені з урахуванням результатів проведених аналізу і розрахунків електричної мережі, дотримуючись розділу ІІІ Кодексу систем розподілу, СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 та базується на «Схемі розвитку електричних мереж 35 кВ та вище м. Києва на довгострокову перспективу до 2031 року та з урахуванням послідовності виконання рішень з будівництва джерел живлень НЕК «Укренерго».

Напрям 1. суттєвого покращення стану електричних мереж

Пріоритетні завдання:

- реконструкція існуючих електричних мереж напругою 110-350 кВ.

- будівництво нових електричних мереж напругою 110-350 кВ

- реконструкція існуючих електричних мереж напругою 10-0,4 кВ.

- створення резерву потужності для приєднання нових користувачів.

Виконання пріоритетних завдань з технічного переоснащення та підвищення енергоефективності орієнтоване на зменшення технологічних витрат електроенергії, реконструкцію та модернізацію існуючих електричних мереж, забезпечення споживачів якісною та безперебійними електроенергією, створення умов для раціонального використання енергії на всіх стадіях її передачі, розподілу і споживання в житлово-комунальному господарстві, забезпечення своєчасного та якісного надання послуг, поліпшення екологічного стану м. Києва.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Розроблення заходів по модернізації обладнання у відповідності План розвитку для Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки регулюються:

- Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;

- Правила улаштування електроустановок;

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»;

- Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018;

- СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 «Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище»;

- СОУ-Н ЕЕ.20.178-2008 «Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій»;

- СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 «Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж»;

- Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310;

- СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 «Виконання схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила»;

- Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 955 (зі змінами);

- вимоги Енергетичної стратегії України до 2035 року (в частині електроенергетики);

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції згідно наказу Міненерговугілля від 21.06.2019 № 271);

- СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 «Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Методичні вказівки»;

- Методичні рекомендації з оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 до 750 кВ, затверджені наказом Міненерговугілля від 28.10.2014 № 761;

- СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 «Методичні рекомендації з аналізу технологічних втрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання заходів передбачається за рахунок Інвестиційних програм ДТЕК КЕМ та власних коштів Компанії.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Комплексної програми наведено у додатку 1 до Комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 -2025 роки.

6. Регіональний аспект

Виконання заходів які пропонує компанія ДТЕК КЕМ, сприятиме реалізації політики сталого розвитку енергетичної інфраструктури м. Києва, стабільної та ефективної її функціонування для задоволення потреб споживачів житлово-комунальних послуг відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Проект рішення стосується розвитку міста Києва.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Виконання пріоритетних завдань, які пропонує компанія ДТЕК КЕМ з технічного переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях електроенергетики, передбачених Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, сприятиме покращенню стану електричних мереж, спрямоване на реконструкцію та модернізацію.

8.  Суб’єкт подання

Суб’єктом подання проєкту рішення є постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, депутати Київської міської ради члени -  постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Відповідальним за супроводження проєкту рішення є  голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Бродський Олександр Якович, 
к.т. 202-73-11,  доповідачем  на всіх стадіях розгляду та пленарному засіданні Київської міської ради є директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Науменко Дмитро Володимирович.

Постійна комісія Київської міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та паливно-енергетичного комплексу,

депутати Київської міської ради:

Голова постійної комісії                                               Олександр БРОДСЬКИЙ

Секретар постійної комісії                                           Тарас КРИВОРУЧКО

Перший заступник голови постійної комісії              Юрій ТИХОНОВИЧ

Член постійної комісії                                                  Олександр ПОПОВ

Член постійної комісії                                                   Олеся САМОЛУДЧЕНКО