Директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Науменку Д.В.

Шановний Дмитре Володимировичу!

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. від 31.10.2017 № 38757 та Вашого доручення від 31.10.2017 № 058-17620 щодо підготовки матеріалів на засідання постійної комісії Київради з питань ЖКГ та ПЕК 06.11.2017 управління житлово-комунальної політики надає інформацію по питанню 15:

|  |  |
| --- | --- |
| Питання | Відповідь |
| 15. звернення генерального директора Національного музею історії України Сосновської Т. В. від 06.09.2017 щодо будівництва укріплюючої споруди на схилі Старокиївської гори у Подільському районі міста | Відповідно до моніторингу стану схилів, проведеного КП «СУППР», на даний час активні зсувні процеси на схилах, прилеглих до Національного музею історії України, не проявляються. Згідно з висновками ТОВ «Київгеоплан» № 05/17-11-ІГ схил в північно-західному напрямку не має нормативного запасу стійкості, що потребує виконання протизсувних заходів по забезпеченню його стійкості. Але розраховані площини ковзання прогнозованого зсуву не заходять під контури будівлі музею – це свідчить про те, що виникнення тріщин в конструкціях будівлі музею не пов’язано зі зсувними процесами.Для припинення руйнівних процесів будівлі музею необхідно виконувати комплексні інженерні заходи в складі протидеформаційних робіт для самої будівлі музею і протизсувних робіт для укріплення схилу, перекладання водонесучих комунікацій і організації поверхневого стоку, що вказано і в рекомендаціях фахівців, які виконували науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування на існуючих пагорбах навколо Національного музею історії України.Зазначені пропозиції надано Департаменту містобудування та архітектури листом від 02.11.2017 №058/4/2-10012 на виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. від 09.10.2017 № 35114 до витягу із протоколу № 18 засідання постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 02.10.17 (лист від 03.10.2017 № 08/284-130) |

З повагою

Заступник директора О. Малихін

Жилка

Попко

235 87 47